## Oversikt
Fag | Pset | Prefix | Prinsipielle spørsmål:
Alle | BIM_Modellinfo | MOD | - Skal vi tillate duplikat-informasjon?
Alle | BIM_Tverrfaglig | BIM
Alle | BIM_Beskrivelse | QTY
Konstruksjon | KON_Felles | KON | Prinsipp: Vi modellerer i hovedsak utelukkende fysisk byggbare objekter
Konstruksjon | KON_Armering | ARM | Vi deler bekymring/ser behovet for f.eks. standardisert visning av detaljer
Konstruksjon | KON_Betong | BET | Steg 1: Definere datastrukturen
Konstruksjon | KON_Lager | LGR | Steg 2: Se på GUI for datastrukturen
Konstruksjon | KON_Spennarmering | SPA | -> Unngår fast tillegg på prosjekteringstimer
Konstruksjon | KON_Peler | PEL
Konstruksjon | KON_Sveis | SVE
Konstruksjon | KON_Stål | STL
Konstruksjon | KON_Tre | TRE
Konstruksjon | KON_Løsmasser | LMA
Konstruksjon | KON_Geometri | GEO
(Inspirert av KIM)
Akustikk | AKU_Felles | AKU | Egenskapssett:
Arkitekt | ARK_Felles | ARK | Beholder mange faner, men med prefiks egenskap som en forsikring.
Bane | BAN_Felles | BAN | Egenskapssett som starter med BIM gjelder alle fag/disipliner
Brann | BRA_Felles | BRA
Byggeteknikk | RIB_Felles | RIB | Navngiving av egenskaper:
Konstruksjon (Bru) | KON_Felles | KON | Format egenskapsnavn : | ARM.01 - Armeringstekst
Elektro | ELE_Felles | ELE | Prefix: | Består av en bokstavkode med tre store bokstaver etterfulgt av punktum og to siffer
Kontaktledning | KLE_Felles | KLE | Skilletegn: | ' - ' (mellomrom bindestrek mellomrom)
Landskapsark. | LAN_Felles | LAN | Tekst: | Kortfattet, være klar og selvforklarende, unngå forkortelser og gjennbruk av navn (eks Objektkode for V440 og Objektkode for V770 blir hhv "V770 Objektkode" og "V440 Objektkode"
Signal | SIG_Felles | SIG | Egenskaper med grønn tekst skal være med
Sikkerhet | SIK_Felles | SIK | Egenskaper med grå tekst benyttes ved behov
Tele | TLE_Felles | TLE
Vann og avløp | VAN_Felles | VAN
VVS | VVS_Felles | VVS | Ambisjonsnivå:
Arealplan | PLA_Felles | PLA | Egenskapsnavn skal være mest mulig selvforklarende
Geologi | GEO_Felles | GEO | Forklaring skal være så god at
Geoteknikk | GTE_Felles | GTE
Grunnerverv | GRU_Felles | GRU
Hydrogeologi | HYG_Felles | HYG
Hydrologi | HYD_Felles | HYD
Interiørark. | INT_Felles | INT
Rigg | RIG_Felles | RIG
Sikring | SIK_Felles | SIK
Skilt og oppmerking | SKI_Felles | SKI
Støy | STO_Felles | STO
Tunnel | TUN_Felles | TUN
Veg | VEG_Felles | VEG

## BIM_Modellinfo
BIM_Modellinfo (gjelder alle fag)
Kommentar | Felles | [6 empty] | Grønne egenskaper er det enighet på tvers av firmaene
| Egenskapsnavn | Datatype | Nivå | Eksempelverdi | Tillatte verdier | Forklaring | Erfaringer | Grå egenskaper er det enighet om strukturen for, dersom det er behov/ønskelig, men praksis vedr om det inkluderes varierer mellom firmaene
| MOD.00 - SNACks-versjon | Text | IfcBuilding/IfcBridge | 0.9 | 0.9 | Versjonsnummer for gjeldende versjon brukt i modellen
| MOD.01 - Prosjektnavn | Text | IfcBuilding/IfcBridge | Rv.555 Sotrasambandet |  | Oppdragsgivers prosjektnavn
| MOD.02 - Parsellnavn | Text | IfcBuilding/IfcBridge |  |  | Parsellnavn definert av oppdragsgiver/entreprenør
| MOD.03 - Prosjektnummer | Text | IfcBuilding/IfcBridge | 23/123456 |  | Oppdragsgivers prosjektnummer
| MOD.04 - Prosjektfasenummer | Text | IfcBuilding/IfcBridge | 123 |  | Prosjektfasenummer
| MOD.05 - Produsert for | Text | IfcBuilding/IfcBridge | Statens Vegvesen |  | Oppdragsgiver
| MOD.06 - Bestiller | Text | IfcBuilding/IfcBridge | Navn Navnesen |  | Oppdragsgivers prosjekteier
| MOD.07 - Arkivreferanse | Text | IfcBuilding/IfcBridge | 20223792 |  | Oppdragsgivers arkivreferanse
| MOD.08 - Koordinatsystem | Text | IfcBuilding/IfcBridge | EUREF89 NTM 9 |  | Prosjektets koordinatsystem
| MOD.09 - Høydesystem | Text | IfcBuilding/IfcBridge | NN2000 |  | Prosjektets høydedatum
| MOD.10 - Prosjektfase | Text | IfcBuilding/IfcBridge | Forprosjekt | Skisseprosjekt, forprosjekt, byggefase, rehabilitering, riving, midlertidig | Konstruksjonens prosjektfase
| MOD.11 - Fag | Text | IfcBuilding/IfcBridge | KON |  | Fagkode for produsent av modell
| MOD.12 - Produsert av | Text | IfcBuilding/IfcBridge | Bruprosjekterende AS | * | Konsulentens navn
| MOD.13 - Konsulentarkiv | Text | IfcBuilding/IfcBridge | Prosjektnummer rådgiver |  | Konsulentens prosjektnummer
| MOD.14 - Byggverksnummer | Text | IfcBuilding/IfcBridge | 12-3300 | xx-xxxx | Offisielt brunummer fra Brutus
| MOD.15 - Byggverksnavn | Text | IfcBuilding/IfcBridge | Storelven bro | xxxx | Offisielt brunavn fra Brutus
| MOD.16 - Konstruksjonsnummer | Text | IfcBuilding/IfcBridge | K100 | * | Konstruksjonsnummer definert i prosjektet
| MOD.17 - Konstruksjonsnavn | Text | IfcBuilding/IfcBridge | Langfjorden bru | * | Brunavn definert I prosjekteringsperioden, ofte sammenfallende med navn I Brutus
| MOD.18 - Konstruksjonstype | Text | IfcBuilding/IfcBridge | Fugefri stålbjelkebru med slakkarmert betongdekke | * | Tekstlig beskrivelse av type konstruksjon
| MOD.19 - Vegnummer | Text | IfcBuilding/IfcBridge | 10100 |  | Vegnummer konstruksjonen følger
| MOD.20 - Ferdigstillelse år | Text | IfcBuilding/IfcBridge | 2027-06-01 | åååå/åååå-mm/åååå-mm-dd | Antatt ferdigstillelse
| MOD.21 - Utarbeidet av | Text | IfcBuilding/IfcBridge | sign |  | Signatur / Initialer for modellansvarlig prosjekterende
| MOD.22 - Kontrollert av | Text | IfcBuilding/IfcBridge | sign |  | Signatur / Initialer for kontrollør prosjekterende
| MOD.23 - Godkjent av | Text | IfcBuilding/IfcBridge | sign |  | Signatur / Initialer for oppdragsansvarlig prosjekterende
| MOD.24 - Revisjonsindeks | Text | IfcBuilding/IfcBridge | C01 |  | Revisjonsindeks for siste revisjon av modellen
| MOD.25 - Revisjonsdato | Text | IfcBuilding/IfcBridge | 2023-10-18 | yyyy-mm-dd | Dato for siste revisjon av modellen
| MOD.26 - Revisjonstekst | Text | IfcBuilding/IfcBridge | Til teknisk godkjenning |  | Revisjonstekst/beskrivelse for siste revisjonen av modellen
| MOD.27 - Oversiktstegning | Text | IfcBuilding/IfcBridge | .\K03-001.pdf |  | Tegningsnummer for oversiktstegningen. Skal fungere som relativ link dersom tegning og modell ligger i samme mappe
| MOD.28 - Oversiktstegning link | URL | IfcBuilding/IfcBridge | Link webhotell eller tilsvarende |  | Klikkbar link til oversiktsteging på prosjektets dokumenthotell, må vedlikeholdes dersom levetid skal ivaretas
| MOD.29 - Oversiktstegning base64 | Text | IfcBuilding/IfcBridge |  |  | Base64-koding av oversiktstegning
| MOD.30 - BIM-manual prosjekt | Text | IfcBuilding/IfcBridge | .\Dokumentnummer |  | Dokumentnummer for prosjektets BIM manual/gjennomføringsplan (Overordnet). Skal fungere som relativ link dersom tegning og modell ligger i samme mappe
| MOD.31 - BIM-manual prosjekt link | URL | IfcBuilding/IfcBridge | Link webhotell eller tilsvarende |  | Klikkbar link til prosjektets BIM manual på prosjektets dokumenthotell, må vedlikeholdes dersom levetid skal ivaretas
| MOD.32 - Modellbeskrivelse konstruksjon | Text | IfcBuilding/IfcBridge | .\Dokumentnummer |  | Dokumentnummer for konstruksjonens modellbeskrivelse. Skal fungere som relativ link dersom tegning og modell ligger i samme mappe
| MOD.33 - Modellbeskrivelse konstruksjon link | URL | IfcBuilding/IfcBridge | Link webhotell eller tilsvarende |  | Klikkbar link til konstruksjonens modellbeskrivelse på prosjektets dokumenthotell, må vedlikeholdes dersom levetid skal ivaretas
| MOD.34 - Entreprenør | Text | IfcBuilding/IfcBridge | Brubyggeren AS |  | Navn på utførende entreprenør
| MOD.50 - Avfasing | Text | IfcBuilding/IfcBridge |  |  | Kan legge inn merknader fra oversiktstegning som egenskaper her

## BIM_Tverrfaglig
BIM_Tverrfaglig (gjelder alle fag)
| Felles | [6 empty] | Grønne egenskaper er det enighet på tvers av firmaene
| Egenskapsnavn | Datatype | Nivå | Eksempelverdi | Tillatte verdier | Forklaring | Erfaringer | Grå egenskaper er det enighet om strukturen for, dersom det er behov/ønskelig, men praksis vedr om det inkluderes varierer mellom firmaene
| BIM.01 - Element ID | Text | Obj | D6-03 | * | En ID som er unikt for objekter med samme informasjon
| BIM.02 - OBS | text | Obj | 08.02.10.02 | [Prosjektavhengig] | Kode fra objektnedbrytningsstruktur. Har ofte mange forskjellige navn. OBS / PNS / WBS / RDS
| BIM.03 - OBS-navn | text | Obj | Portal Gråberg Nord | [Prosjektavhengig] | Navn fra objektnedbrytningsstruktur. Har ofte mange forskjellige navn. OBS / PNS / WBS / RDS
| BIM.04 - MMI | text | Obj | 350 | Iht RIF-veileder, med ev. tillegg definert av prosjektet | Objektets MMI status, definisjonen bør følge RIFs MMI definisjon
| BIM.05 - Elementnavn | text | Obj | Fundament | [Se ark Spesielle egenskapsverdier] | Objektets elementnavn
| BIM.06 - Fag | text | Obj | KON | [Se ark 'Oversikt'] | Fagforkortelse, KON for bruer og samferdselskonstruksjoner, se ark 'Oversikt' for foreslått liste
| BIM.07 - Revisjonsindeks | Text | Obj | A | 00, 01, A, B, A01, B01 | Revisjonsbokstav/nummer for siste revisjon av objektet
| BIM.08 - Revisjonsdato | Text | Obj | 2023-01-16 | ÅÅÅÅ-MM-DD | Revisjonsdato, formattering skal følge ISO 8601. Dato for når revidert element ble utsendt
| BIM.09 - Revisjonstekst | Text | Obj | Oppstikkende armering er forlenget med 200 mm | * | Tekst som beskriver hva som er revidert
| BIM.10 - Fase bygges | Text | Obj | Fase 1 | * | Fase for bygging av aktuelt objekt, prosjektspesifikt
| BIM.11 - Fase rives | Text | Obj | Fase 3 | * | Fase for riving av aktuelt objekt, prosjektspesifikt
| BIM.12 - V770 Objektkode | Text | Obj | 84412200 betong-b45-sv-standard | Objektkode (8 siffer) + objektkodenavn-fra-beskrivelse | Kan med fordel utgå om ikke det foreligger særlig krav eller ønsker i prosjektet
| BIM.13 - Entreprise | text | Obj | E101 | .+ | Entreprise som skal bygge det aktuelle objektet. Kommer til anvendelse for kompliserte entrepriseinndelinger.
Simon endret til revisjonstekst (fra revisjonsmerknad)

## BIM_Beskrivelse
BIM_Beskrivelse | BIM_Beskrivelse er egenskaper knyttet til beskrivelse etter SVV håndbok R761 og R762
| Felles | [6 empty] | Grønne egenskaper er det enighet på tvers av firmaene
| Egenskapsnavn | Datatype | Nivå | Eksempelverdi | Tillatte verdier | Forklaring | Erfaringer | Grå egenskaper er det enighet om strukturen for, dersom det er behov/ønskelig, men praksis vedr om det inkluderes varierer mellom firmaene
| BSK.01 - Sted | Text | Obj | Dagsone Kvitsøy | * | Stedsplassering i henhold til beskrivelse
| BSK.02 - Element | Text | Obj | K51 Vegbru Skjermen | * | Elementplassering i henhold til beskrivelse
| BSK.03 - Prosesskode | Text | Obj | 84.4122 | * | Prosesskode for aktuelt objekt iht SVV håndbok R761/R762
| BSK.04 - Prosessnavn | Text | Obj | Betong B45 SV-Standard | * | Navn for aktuell prosesskode for aktuelt objekt iht SVV håndbok R761/R762
| BSK.11 - Kapittel | Text | Obj |  | *
| BSK.12 - Bygningsdel | Text | Obj |  | *
| BSK.13 - NS3420 Kode | Text | Obj |  | *
| BSK.14 - NS3420 Navn | Text | Obj |  | *
| BSK.15 - Vinkel | Text | Obj |  | *
| BSK.16 - Dimensjon | Text | Obj |  | *
| BSK.17 - Lokalisering | Text | Obj |  | *
| BSK.20 - Mengde | Real | Obj | 123.45 | * | Iht. Mengderegler for aktuell prosess
| BSK.21 - Enhet | Text | Obj | m3 | * | Mengde for aktuell prosesskode for aktuelt objekt iht SVV håndbok R761/R762
| BSK.22 - Omregningsfaktor | Real | Obj | 1.15 | * | Omregningsfaktor for mengde der det er behov, f.eks. Ifbm uttak av masser
| BSK.23 - Utslippsfaktor CO2-ekvivalenter | Real | Obj | 0.000188 | * | Utslipp CO2 for en mengdeenhet av prosesskoden
| BSK.24 - CO2-enhet | Text | Obj | tonn CO2e/m3 | tonn CO2e/m,tonn CO2e/-,tonn CO2e/m3,tonn CO2e/m2,tonn CO2e/kg,tonn CO2e/stk,tonn CO2e/RS,tonn CO2e/tonn,tonn CO2e/mMN,tonn CO2e/dm3 | Enhet for bruk av CO2 ekvivalent
| BSK.25 - Utslippsfaktor CO2 | Real | Obj | 0.419 | * | Totalt CO2 utslipp for elementet i tonn = "BSK.10 - Utslippsfaktor CO2-ekvivalent" * "BSK.05 - Mengde"
| BSK.30 - Spesiell beskrivelse | Text | Obj | Betong SV-Standard skal være i samsvar med bestandighetsklasse MF45. | * | Merknader som medfører en kostnadsmessig konsekvens for utførelsen som normalt ville vært inkludert som en spesiell beskrivelse
| BSK.31 - Postnotat | Text | Obj

## KON_Felles
KON_Felles
Kommentar | Felles | [6 empty] | Grønne egenskaper er det enighet på tvers av firmaene
| Egenskapsnavn | Datatype | Nivå | Eksempelverdi | Tillatte verdier | Forklaring | Erfaringer | Grå egenskaper er det enighet om strukturen for, dersom det er behov/ønskelig, men praksis vedr om det inkluderes varierer mellom firmaene
| KON.01 - Konstruksjonsnummer | text |  | K100 | K\d+ | Konstruksjonsnummer (K-nummer) slik prosjektet har definert det. Svært sentral referanse gjennom prosjektering og bygging, etter overlevering til byggherre overtar Byggverksnummer som viktigste referanse. Kan fjernes når Ifc støtter arv av egenskaper, da dette også rapporteres på BIM_Modellinfo.
| KON.02 - Konstruksjonsnavn | text |  | Hov bru | K\d+ | Konstruksjonsnavn slik prosjektet har definert det. Satt av plassen til egenskapen, men ser ikke for oss at den blir brukt ofte.
| KON.03 - Akse | text |  | 01 | \d+ | Aktuell bruakse for objektet. For overbygning defineres et naturlig system for den aktuelle konstruksjonen.
| KON.10 - Konstruksjonsinndeling | text |  | Underbygning | Grunnarbeider, Kulvert, Underbygning, Overbygning, Overbygning (stål), Overbygning (betong), Etterarbeid, m.fl. | Grupperingsegenskap for objekttype. Dette er det høyeste nivået og er mornivå til Konstruksjonsdel. Verdiene gir en grov arbeidsplanlegging for utførende.
| KON.11 - Konstruksjonsdel | text |  | Fundament akse 2 | Bunnplate, Kantbjelke, Fylling, Rekkverk, Kulvertvegg, Fuktbeskyttelse [fylle ut felles liste?] | Grupperingsegenskap for objekttype. Dette er et mellom-nivået og er datternivå av Konstruksjonsinndeling og mornivå til Elementgruppering. Verdiene kan sammenlignes med tittelfeltet på en tegning, og reflekterer normalt et naturlig steg for utførende under bygging.
| KON.12 - Elementgruppering | text |  | Spennarmering | Armering, peler, spennarmering, boltegruppe | Grupperingsegenskap for objekttype. En samling av elementnavn som naturlig hører sammen, f.eks. produkter som bestilles som ett produkt, men som er modellert med flere objekter for å synliggjøre krav til delkomponenter i produktet.
| KON.13 - Elementnavn | text |  | Fundament | Forslag i egen liste | Grupperingsegenskap for objekttype, og objektets navn. Dette er det laveste nivået av grupperingsegenskaper. En svært sentral egenskap for navigasjon og filtrering i konstruksjonsmodeller. Klassifserer objektet ut fra objektets funksjon.
| KON.20 - Produksjonsenhet | text |  | PLD-1002 | .+ | Grupperingsegenskap for utførelsesrekkefølge. Dette er det høyeste nivået for utførelsesrekkfefølge og vil normalt reflektere arbeidsoperasjoner på byggeplass, f.eks. byggingen av et plasstøpt fundament. Alle objekter som skal bygges i en produksjonsenhet (f.eks. i en støpeetappe) skal markeres med lik verdi. Mornivå til Sammenstillingsnr, der dette er nødvendig.
| KON.21 - Sammenstillingsnr | text |  | SB-1023 | .+ | Grupperingsegenskap for utførelsesrekkefølge. Dette er et mellom-nivå for utførelsesrekkfefølge og vil normalt reflektere samling av komponenter på fabrikk, f.eks. sammenstilling av et fagverk. Mornivå til Komponentnr. Kommer til anvendelse ved prefabrikkasjon
| KON.22 - Komponentnr | text |  | DSB-1002 | .+ | Grupperingsegenskap for utførelsesrekkefølge. Dette er laveste nivå for utførelsesrekkfefølge og vil normalt reflektere enkeltkomponenter ("single part") til sammenstilling på fabrikk, f.eks. et hulprofil til en diagonal i et fagverk. Datternivå av Sammenstillingsnr.
| KON.30 - Plasseringsprioritet | text |  | 2 - Viker for 1 | [1 - Aldri flyttes, 2 - Viker for 1, 3 - Lavest prioritet] | Plasseringsprioritet som kan benyttes der finjustering modellering for å unngå kollisjoner blir unødig tidkrevende. Typiske verdier er 1 for spennarmering, boltegrupper og sluk, 2 for slakkarmering og 3 for jordings- og nivelleringsbolter.
| KON.31 - Plasseringsmerknad | text |  | Maks to jern kan kappes dersom konflikt med sluk | .+ | Merknad for å presisere løsning og utfylle "Plasseringsprioritet"
| KON.40 - Materialtype | text |  | Betong | Forslag i egen liste | Gruppering av materialtyper.
| KON.41 - Materialspesifikasjon | text |  | B35 SV-Standard | Forslag i egen liste | Presis materialspesifikasjon for materiale.
| KON.42 - Overflatebehandling | text |  | Antigrafittibehandling | .+ | Krav til overflatebehandling av objektet, relevant for alle materialtyper.
| KON.43 - Profilnavn | text |  | HEB200 |  | Objektets profil
| KON.44 - Monteringsrekkefølge | text |  | 5 | .+ | Rekkefølge for å angi montering på byggeplass
| KON.50 - Videreprosjektering | text |  | Opphengssystemer for all påmontert forskaling prosjekteres av entreprenør | .+ | Merknad for krav til leverandørprosjektering
| KON.51 - Produksjonsmerknad 1 | text |  | Det tillates ikke porer med utbredelse >= 15 mm og/eller dybde >= 10 mm. | .+ | Merknad for krav til produksjon, typisk til fabriksasjon og verksted
| KON.52 - Produksjonsmerknad 2 | text |  | OK bjelke tildekkes av plastfolie umiddelbart etter støping, øvrige flater tildekkes etter avforming. | .+ | Merknad 2 for krav til produksjon, typisk til fabriksasjon og verksted
| KON.53 - Utførelsesmerknad 1 | text |  | KTB-bjelker skal fastholdes mot vindlast I byggefase iht HB V426, pkt. 4.5.2 | .+ | Merknad for krav til utførelse på byggeplass.
| KON.54 - Utførelsesmerknad 2 | text |  | Det forutsettes bruk av løftetau ved montasje | .+ | Merknad 2 for krav til utførelse på byggeplass.
| KON.55 - Øvrige merknader | text |  | Eksemplverdi? | .+ | Øvrige merknader som ikke dekkes av innhold i andre egenskaper
| KON.60 - Produktbeskrivelse | text |  | Eksemplverdi? | .+ | Produktbeskrivelse av objekt, endres og oppdateres gjennom prosjekteringen. Vil typisk starte med en produktnøytral beskrivelse, og oppdateres til valgt produktnavn når det er klart. Særlig relevant for lager, spennarmering, rekkverk osv.
| KON.61 - Leverandør | text |  | Spennteknikk |  | Leverandør på produkt/objekt. For eksempel leverandør av fuge, lager eller spennarmering
| KON.70 - Supplerende tegning | text |  | K100_03 | .+ | Presis dokumentreferanse for ev. supplerede tegning til objektet, dvs. Tegningsnavn
| KON.71 - Supplerende tegning link | Url |  | dokumenthotell.com/K100_03.pdf | .+ | Klikkbar link til supplerende tegningen på prosjektets dokumenthotell. Link må vedlikeholdes dersom levetid skal ivaretas, men vil uansett gi stor verdi gjennom prosjekterings- og byggefase.
| KON.72 - Supplerende tegning base64 | text |  |  | .+ | Base64-koding av supplerende tegning. Koden kan dekodes og gjenopprette komplett pdf gjennom godt etablerte og støttede rutiner. Muliggjør lagring av tegninger direkte i modell.
| Toleranser | text |  | Monteringstoleranse: xx, Verkstedstoleranse: xx, Toleranse mellom bolter: xx, Toleranse mellom boltegrupper: xx

## KON_FDV
KON_FDV
Kommentar | Felles | [6 empty] | Grønne egenskaper er det enighet på tvers av firmaene
| Egenskapsnavn | Datatype | Nivå | Eksempelverdi | Tillatte verdier | Forklaring | Erfaringer | Grå egenskaper er det enighet om strukturen for, dersom det er behov/ønskelig, men praksis vedr om det inkluderes varierer mellom firmaene
| FDV.11 - V440 Kode | text | obj | G2 |  | Objektkode i V440 listen |  | Uavklarte egenskaper
| FDV.12 - V440 Navn | text | obj | Vegg |  | Objektnavn i V440 listen
| FDV.13 - Brutus objektkode | text | obj | C1 | Iht Brutus | Objektkode for det aktuelle objektet i henhold til Brutus objektkodeliste
| FDV.14 - Brutus objektnavn | text | obj | Landkar | Iht Brutus | Objektnavn for det aktuelle objektet i henhold til Brutus objektkodeliste
| FDV.15 - Godkjenningsbrev | text | obj | Godkjent ifølge notat xxxx fra Vegdirektoratet | .+ | Referanse til godkjenningsbrev for det aktuelle objektet. Alle relevante godkjenningsnummer fra offentlige etater (Statens vegvesen, Bane NOR, Kystverket osv.) listes opp.
| FDV.16 - Godkjenningsdato | text | obj | 2024.03.20
| FDV.17 - FDV-merknad | text | obj
| FDV.30 - NVDB-egenskap 1 | text | obj
| FDV.40 - Banedata-egenskap 1 | text | obj
| FDV.50 - Lydia-egenskap 1 | text | obj

## KON_Armering
KON_Armering
| Felles | [6 empty] | Grønne egenskaper er det enighet på tvers av firmaene
| Egenskapsnavn | Datatype | Nivå | Eksempelverdi | Tillatte verdier | Forklaring | Erfaringer | Grå egenskaper er det enighet om strukturen for, dersom det er behov/ønskelig, men praksis vedr om det inkluderes varierer mellom firmaene
| ARM.01 - Armeringstekst | Text | IfcRebar | 65ø20c150.00.K95F-1002 | * | Sammenslått streng av sentrale egenskaper for armeringsjern
| ARM.02 - Produksjonsmerknad (dup) | Text | IfcRebar | Dordiameter på krok er 100mm og avviker fra standard dor | * | Ekstraordinær merknad til bøyebenkoperatør. Altså info som ikke gis godt nok ellers i egenskapssettet
| ARM.03 - Utførelsesmerknad (dup) | Text | IfcRebar | Legges 220mm over forskalingen | * | Merknad til utførende jernbinder. Gjerne info som bidrar til økt forståelse eller enklere legging av armeringen.
| ARM.04 - Utførelsesmerknad 2 (dup) | Text | IfcRebar | Starter 8,3m fra endetverrbjelke akse 3 | * | Merknad til utførende jernbinder. Gjerne info som bidrar til økt forståelse eller enklere legging av armeringen.
| ARM.05 - Prefix | Text | IfcRebar | F | Defineres pr. konstruksjon | Prefiks for tildeling av armeringsjernets serienummer
| ARM.06 - Serienummer | Text | IfcRebar | 1002 | Defineres pr. konstruksjon | Armeringsjernets serienummer. Dette er nummeret etter prefixen til pos.nr.
| ARM.07 - Posnr | Text | IfcRebar | F-1002 | Prefix + serienummer | Sammenslått streng av prefiks og serienummer
| ARM.08 - Stangdiameter | Length | IfcRebar | 20mm | Iht NS3766 (standardkoder) eller vedlegg 2 (prosjektets definerte 99-koder) | Armeringsjernets formkode
| ARM.09 - Netttype | Text | IfcRebar | K335 | * | Benyttes dersom armeringen er et nett
| ARM.10 - Senteravstand | Length | IfcRebar | 150mm | * | Typisk senteravstand for gruppen armeringsjernet tilhører
| ARM.11 - Senteravstand modellert | Text | IfcRebar | 1*110 + 46*150 | * | Senteravstanden slik jerna faktisk er modellert (vil noen ganger avvike litt fra ARM.10 - senteravstand)
| ARM.12 - Senteravstand skjærgrupper | Text | IfcRebar | 150mm | * | Senteravstand i tverretning for gruppen armeringsjernet tilhører, brukes kun for skjærarmering og kan isteden løses med en utførelsesmerknad.
| ARM.13 - Plassering | Text | IfcRebar | Vertikal | Lengde, Tverr, Horisontal, Vertikal, Skjærarmering, Oppstikkende, I bøylehjørne | Beskrivelse av jernets plassering for å lette arbeidet til jernbinder med å plukke relevante jern fra en "information takeoff" i IFC.
| ARM.14 - Referanse | Text | IfcRebar | OK | OK, UK, IK, YK, NS, FS, I sidekant ++ (kan og stå OK Lag 1 eller T1) | Beskrivelse av referanseflate på betong for jernets plassering (Referanse og Lag kan og slåes sammen her)
| ARM.15 - Lag | Text | IfcRebar | Lag 1 | Lag 2 | Beskrivelse av lagrekkefølge gitt referanseflate (Kan droppes dersom de slåes sammen i ARM.14 - Referanse)
| ARM.16 - Omfar | Integer | IfcRebar | 1000 | * | Nødvendig omfarlengde for valgte jern. Minste omfarlengde av jern som skjøtes er gjeldende.
| ARM.17 - Er varierende? | Bool | IfcRebar | Nei | Ja/Nei | Kan brukes til å skille ut armeringsstenger som er varierende
| ARM.18 - Antall i gruppe | Integer | IfcRebar | 47 | * | Antall armeringsjern i valgt gruppe
| ARM.19 - Type | Text | IfcRebar | Stk | Stk/Skjærbøyle/Bøyle/LM/Nett | Sier noe om hva slags armering dette er
| ARM.20 - Startnummer | Integer | IfcRebar | 1000 | * | Hvis pos.nr er "F-1023", er prefixet "F", serienummer "1023" og startnummeret er mest sannsynlig "1000". Brukes til å sortere armering utover kun prefix.
| ARM.32 - Endekode 1 | Text | IfcRebar | 3 | Endekoder fra -3 til 11, pluss 19 som er egendefinert | Kode for endekrok eller mekanisk endeforankring
| ARM.33 - Endetype 1 | Text | IfcRebar | 180 | Norsk betongforening publikasjon 8 | Betegnelse av endekrok eller mekanisk endeforankring
| ARM.34 - Endekode 2 | Text | IfcRebar | 8 | Endekoder fra -3 til 11, pluss 19 som er egendefinert | Kode for endekrok eller mekanisk endeforankring
| ARM.35 - Endetype 2 | Text | IfcRebar | Innv.gj.skrukobling | Norsk betongforening publikasjon 8 | Betegnelse av endekrok eller mekanisk endeforankring
| ARM.36 - Materialgrad (dup) | Text | IfcRebar | B500NC | Typ. B500NC og B500NCR | Duplikat av materialgrad fra KON_Felles
| ARM.37 - Formkode | Text | IfcRebar | 00 | Iht NS3766 (standardkoder) eller vedlegg 2 (prosjektets definerte 99-koder) | Armeringsjernets formkode
| ARM.38 - BVBS | Text | IfcRebar | BF2D@Hj1@r@i@p0D-1017@l3500@n1@e5.52@d16@gB500NC@s50@a0@t0@Gl3500@w0@C92@ | BVBS-streng iht BVBS-manual | BVBS-beskrivelse av jernet som om jernet er et single-jern, dvs. n-leddet i Header-block er satt til 1. Kan og være gruppe-jern. Må koordinere valg med utførende.
| ARM.39 - Dordiameter | Length | IfcRebar |  |  | Dordiameter gjelder generelt på jernet. Hvis avvik i en bøy, skal formkoden håndtere dette med R eventuelt så må unntaket forklares i "ARM.01 - Produksjonsmerknad"
| ARM.40 - A | Length | IfcRebar |  |  | Lengdemål for fomkode
| ARM.41 - B | Length | IfcRebar |  |  | Lengdemål for fomkode
| ARM.42 - C | Length | IfcRebar |  |  | Lengdemål for fomkode
| ARM.43 - D | Length | IfcRebar |  |  | Lengdemål for fomkode
| ARM.44 - E | Length | IfcRebar |  |  | Lengdemål for fomkode
| ARM.45 - F | Length | IfcRebar |  |  | Lengdemål for fomkode
| ARM.46 - G | Length | IfcRebar |  |  | Lengdemål for fomkode
| ARM.47 - H | Length | IfcRebar |  |  | Lengdemål for fomkode
| ARM.48 - H1 | Length | IfcRebar |  |  | Lengdemål for fomkode
| ARM.49 - H2 | Length | IfcRebar |  |  | Lengdemål for fomkode
| ARM.50 - I | Length | IfcRebar |  |  | Lengdemål for fomkode
| ARM.51 - J | Length | IfcRebar |  |  | Lengdemål for fomkode
| ARM.52 - K | Length | IfcRebar |  |  | Lengdemål for fomkode
| ARM.53 - R | Length | IfcRebar |  |  | Spesiell bøyeradie for formkode. Brukes kun i angitt bøy. Øvrige bøyer skal benytte dordiameter.
| ARM.54 - W1 | Angle | IfcRebar |  |  | Vinkelmål for formkode
| ARM.55 - W2 | Angle | IfcRebar |  |  | Vinkelmål for formkode
| ARM.56 - W3 | Angle | IfcRebar |  |  | Vinkelmål for formkode
| ARM.57 - W4 | Angle | IfcRebar |  |  | Vinkelmål for formkode
| ARM.80 - Kapplengde | Length | IfcRebar | 8550mm | * | Jernets kapplengde før bøying
| ARM.81 - Totallengde | Length | IfcRebar | 58550mm | * | Totallenge for hele armeringsgruppen. Spesielt aktuell dersom gruppen er definert som løpemeter
| ARM.82 - Nettareal | Areal | IfcRebar | 28m2 | * | Benyttes dersom armeringen er et nett
| ARM.83 - Vekt per jern | Weight | IfcRebar | 20kg | * | Vekt pr. jern
| ARM.84 - Vekt per gruppe | Weight | IfcRebar | 1320kg | * | Total vekt av gruppen jern
| MAX.40 - A | Length | IfcRebar |  | * | Største lengdemål for fomkode, og benyttes kun dersom jernet varierer (hvis ARM.17 - Er varierende?" = "Ja")
| MAX.41 - B | Length | IfcRebar |  | * | Største lengdemål for fomkode, og benyttes kun dersom jernet varierer (hvis ARM.17 - Er varierende?" = "Ja")
| MAX.42 - C | Length | IfcRebar |  | * | Største lengdemål for fomkode, og benyttes kun dersom jernet varierer (hvis ARM.17 - Er varierende?" = "Ja")
| MAX.43 - D | Length | IfcRebar |  | * | Største lengdemål for fomkode, og benyttes kun dersom jernet varierer (hvis ARM.17 - Er varierende?" = "Ja")
| MAX.44 - E | Length | IfcRebar |  | * | Største lengdemål for fomkode, og benyttes kun dersom jernet varierer (hvis ARM.17 - Er varierende?" = "Ja")
| MAX.45 - F | Length | IfcRebar |  | * | Største lengdemål for fomkode, og benyttes kun dersom jernet varierer (hvis ARM.17 - Er varierende?" = "Ja")
| MAX.46 - G | Length | IfcRebar |  | * | Største lengdemål for fomkode, og benyttes kun dersom jernet varierer (hvis ARM.17 - Er varierende?" = "Ja")
| MAX.47 - H | Length | IfcRebar |  | * | Største lengdemål for fomkode, og benyttes kun dersom jernet varierer (hvis ARM.17 - Er varierende?" = "Ja")
| MAX.48 - H1 | Length | IfcRebar |  | * | Største lengdemål for fomkode, og benyttes kun dersom jernet varierer (hvis ARM.17 - Er varierende?" = "Ja")
| MAX.49 - H2 | Length | IfcRebar |  | * | Største lengdemål for fomkode, og benyttes kun dersom jernet varierer (hvis ARM.17 - Er varierende?" = "Ja")
| MAX.50 - I | Length | IfcRebar |  | * | Største lengdemål for fomkode, og benyttes kun dersom jernet varierer (hvis ARM.17 - Er varierende?" = "Ja")
| MAX.51 - J | Length | IfcRebar |  | * | Største lengdemål for fomkode, og benyttes kun dersom jernet varierer (hvis ARM.17 - Er varierende?" = "Ja")
| MAX.52 - K | Length | IfcRebar |  | * | Største lengdemål for fomkode, og benyttes kun dersom jernet varierer (hvis ARM.17 - Er varierende?" = "Ja")
| MAX.53 - R | Length | IfcRebar |  | * | Største lengdemål for fomkode, og benyttes kun dersom jernet varierer (hvis ARM.17 - Er varierende?" = "Ja")
| MAX.54 - W1 | Angle | IfcRebar |  | * | Største vinkelmål for fomkode, og benyttes kun dersom jernet varierer (hvis ARM.17 - Er varierende?" = "Ja")
| MAX.55 - W2 | Angle | IfcRebar |  | * | Største vinkelmål for fomkode, og benyttes kun dersom jernet varierer (hvis ARM.17 - Er varierende?" = "Ja")
| MAX.56 - W3 | Angle | IfcRebar |  | * | Største vinkelmål for fomkode, og benyttes kun dersom jernet varierer (hvis ARM.17 - Er varierende?" = "Ja")
| MAX.57 - W4 | Angle | IfcRebar |  | * | Største vinkelmål for fomkode, og benyttes kun dersom jernet varierer (hvis ARM.17 - Er varierende?" = "Ja")
| MAX.80 - Kapplengde | Length | IfcRebar |  | * | Største kapplengde før bøying, og benyttes kun dersom jernet varierer (hvis ARM.17 - Er varierende?" = "Ja")
| MIN.40 - A | Length | IfcRebar |  | * | Minste lengdemål for fomkode, og benyttes kun dersom jernet varierer (hvis ARM.17 - Er varierende?" = "Ja")
| MIN.41 - B | Length | IfcRebar |  | * | Minste lengdemål for fomkode, og benyttes kun dersom jernet varierer (hvis ARM.17 - Er varierende?" = "Ja")
| MIN.42 - C | Length | IfcRebar |  | * | Minste lengdemål for fomkode, og benyttes kun dersom jernet varierer (hvis ARM.17 - Er varierende?" = "Ja")
| MIN.43 - D | Length | IfcRebar |  | * | Minste lengdemål for fomkode, og benyttes kun dersom jernet varierer (hvis ARM.17 - Er varierende?" = "Ja")
| MIN.44 - E | Length | IfcRebar |  | * | Minste lengdemål for fomkode, og benyttes kun dersom jernet varierer (hvis ARM.17 - Er varierende?" = "Ja")
| MIN.45 - F | Length | IfcRebar |  | * | Minste lengdemål for fomkode, og benyttes kun dersom jernet varierer (hvis ARM.17 - Er varierende?" = "Ja")
| MIN.46 - G | Length | IfcRebar |  | * | Minste lengdemål for fomkode, og benyttes kun dersom jernet varierer (hvis ARM.17 - Er varierende?" = "Ja")
| MIN.47 - H | Length | IfcRebar |  | * | Minste lengdemål for fomkode, og benyttes kun dersom jernet varierer (hvis ARM.17 - Er varierende?" = "Ja")
| MIN.48 - H1 | Length | IfcRebar |  | * | Minste lengdemål for fomkode, og benyttes kun dersom jernet varierer (hvis ARM.17 - Er varierende?" = "Ja")
| MIN.49 - H2 | Length | IfcRebar |  | * | Minste lengdemål for fomkode, og benyttes kun dersom jernet varierer (hvis ARM.17 - Er varierende?" = "Ja")
| MIN.50 - I | Length | IfcRebar |  | * | Minste lengdemål for fomkode, og benyttes kun dersom jernet varierer (hvis ARM.17 - Er varierende?" = "Ja")
| MIN.51 - J | Length | IfcRebar |  | * | Minste lengdemål for fomkode, og benyttes kun dersom jernet varierer (hvis ARM.17 - Er varierende?" = "Ja")
| MIN.52 - K | Length | IfcRebar |  | * | Minste lengdemål for fomkode, og benyttes kun dersom jernet varierer (hvis ARM.17 - Er varierende?" = "Ja")
| MIN.53 - R | Length | IfcRebar |  | * | Minste lengdemål for fomkode, og benyttes kun dersom jernet varierer (hvis ARM.17 - Er varierende?" = "Ja")
| MIN.54 - W1 | Angle | IfcRebar |  | * | Minste vinkelmål for fomkode, og benyttes kun dersom jernet varierer (hvis ARM.17 - Er varierende?" = "Ja")
| MIN.55 - W2 | Angle | IfcRebar |  | * | Minste vinkelmål for fomkode, og benyttes kun dersom jernet varierer (hvis ARM.17 - Er varierende?" = "Ja")
| MIN.56 - W3 | Angle | IfcRebar |  | * | Minste vinkelmål for fomkode, og benyttes kun dersom jernet varierer (hvis ARM.17 - Er varierende?" = "Ja")
| MIN.57 - W4 | Angle | IfcRebar |  | * | Minste vinkelmål for fomkode, og benyttes kun dersom jernet varierer (hvis ARM.17 - Er varierende?" = "Ja")
| MIN.80 - Kapplengde | Length | IfcRebar |  | * | Minste kapplengde før bøying, og benyttes kun dersom jernet varierer (hvis ARM.17 - Er varierende?" = "Ja")

## KON_Betong
KON_Betong
Felles
| Egenskapsnavn | Datatype | Nivå | Eksempelverdi | Tillatte verdier | Forklaring | Erfaringer
| BET.01 - Utførelsesklasse | Text | obj | 2 | iht. NS-EN 13670 | Betongens utførelsesklasse iht. NS-EN 13670:2009+NA:2010. Om annen klassifisering legges til grunn gis dette spesifikt som en referanse.
| BET.02 - Nøyaktighetsklasse | Text | obj | B | iht. R762 | Betongens nøyaktighetsklasse iht. R762 Tabell 84-2. Om annen klassifisering legges til grunn gis dette spesifikt som en referanse.
| BET.03 - Bestandighetsklasse | Text | obj | MF40 | iht. NS-EN 206 | Betongens bestandighetsklasse iht. NS-EN 206:2013+A2:2021+NA:2022 Tabell NA.15. Om annen klassifisering legges til grunn gis dette spesifikt som en referanse.
| BET.04 - Materialgrad (dup) | Text | obj | B45 SV-Standard | Forslag i egen liste | Presis materialspesifikasjon for materiale.
| BET.05 - Kloridklasse | Text | obj | Cl 0.2 | iht. NS-EN 206 | Betongens kloridklasse iht. NS-EN 206:2013+A2:2021+NA:2022 Tabell 15. Om annen klassifisering legges til grunn gis dette spesifikt som en referanse. Normalt ikke aktuelt med annet enn 0,10, med mindre det er utenfor prosesskode-krav
| BET.06 - Lavkarbonklasse | Text | obj | A | iht. NB 37 | Betongens lavkarbon klassifisering in henhold til Norsk Betongforenings publikasjon 37
| BET.10 - Produksjonsmetode | Text | obj | Plasstøpt | Plasstøpt, Prefab | Produksjonsmetode for betongelementet.
| BET.11 - Forskaling | Text | obj | Stående bord | Stående bord, Liggende bord, Lemmer, Valgfri, Synlig, Usynlig | Tekstlig forklaring av hvilke type forskaling som skal benyttes, velges fra tillatte verdier (fri tekst, kan være spesifikke ting også)
| BET.12 - Krav til armeringsstol | Text | obj | Det skal benyttes armeringsstoler av betong | * | Beskrivelse til entreprenør om valg av armeringsstol
| BET.20 - Overdekning hovedarmering | Text | obj | UK, NS og FS: 75mm ±15mm, OK: 65mm ±15mm | * | Be om tilbakemelding fra utførende - bør toleranse skilles ut? Andre strukturer? Hvordan bør "sidene" omtales?
| BET.30 - Overdekning monteringsjern | Text | obj | UK, NS og FS: 60mm ±5mm, OK: 50mm ±5mm | * | Be om tilbakemelding fra utførende - bør toleranse skilles ut? Andre strukturer? Hvordan bør "sidene" omtales?
| BET.31 - Stangdiameter monteringsjern | Length | obj | 12mm | 8mm, 10mm, 12mm | Diameter på monteringsjern
Spesielle krav, som f.eks. til tilslag skal framgå av Produksjonsmerknader

## KON_Spennarmering
KON_Spennarmering
Felles
| Egenskapsnavn | Datatype | Nivå | Eksempelverdi | Tillatte verdier | Forklaring | Erfaringer
| SPA.01 - Spennenhet ID | Text | obj (Alt) | D1-03 |  | Unik ID for spennenheten
| SPA.02 - Kapasitet spennkabel, Fp0,1k | Text / kN | obj (Kabelkanal) | 3690 kN |  | Fp0,1 / areal spenntau
| SPA.03 - Areal per spenntau | Text / mm2 | obj (Kabelkanal) | 150 mm2 |  | Areal per spenntau/lisse i spennenheten
| SPA.04 - Antall spenntau i spennkabel | int | obj (Kabelkanal) | 15 |  | Antall spenntau i spennenheten
| SPA.05 - Krav for oppspenning | Text | obj (Kabelkanal og aktive forankringer) | 44 Mpa terningfasthet |  | Kriterier som må ivaretas før oppspenning
| SPA.06 - Rettstrekk ved forankring | Text | obj (Kabelkanal) | 1000 mm |  | Minste rettstrekk av kabelkanal ved forankring
| SPA.07 - Oppspenningskraft før låsing | Text | obj (Kabelkanal og aktive forankringer) | 3246 kN |  | Oppspenningskraft før låsing iht. prosjekteringen
| SPA.08 - Maksimal initiell forspenningskraft i kabel etter låsing | Text | obj (Kabelkanal) | 3137 kN |  | 0,85 * Fp0,1k
| SPA.09 - Toleranse vertikalt | Text | obj (Kabelkanal) | ± 9 mm |  | Toleranse iht. Norsk betongforenings publikasjon 14
| SPA.10 - Toleranse horisontalt | Text | obj (Kabelkanal) | ± 30 mm |  | Toleranse iht. Norsk betongforenings publikasjon 14
| SPA.11 - Injiseringsmerknad | Text | obj (Kabelkanal og aktive forankringer) | Lufting/drenering forslag er forutsatt injisering fra sør mot nord |  | Beskrivelse av retning og tidspunkt
| SPA.12 - Kabelkanal, diameter | Text | obj (Kabelkanal) | Indre/ytre: 100/105 mm |  | Kabelkanalens dimensjon
| SPA.13 - Lengde | Length | obj (Kabelkanal) | 64 meter |  | Kabelkanalens lengde
| SPA.14 - Oppspenningsrekkefølge | Text | obj (Kabelkanal og aktive forankringer) | E1-16 -> E1-05 |  | Oppspenningsrekkefølge i støpeetappen
| SPA.15 - Systemets minste tillatte bøyeradius | Text | obj (Kabelkanal) | 12 meter |  | Minste tillate bøyeradius iht. spennsystemets ETA
Kabelkanal
Forankringer og koblinger
Slanger
Stikningsobjekter

## KON_Lager
KON_Lager
Felles
| Egenskapsnavn | Datatype | Nivå | Eksempelverdi | Tillatte verdier | Forklaring | Erfaringer
| LGR.01 - Lager-ID | Text | obj |  |  | ID-nummer/merking for lager
| LGR.02 - Type | Text | obj | Allsidig | Fast/Ensidig/Allsidig | Angivelse av type lager
| LGR.03 - Vertikallast, Vmax (ULS) | kN | obj | 6568 |  | Største last fra ULS/ALS
| LGR.04 - Horisontallast, Hmax1 (ULS) | kN | obj | 1115 |  | Største last fra ULS/ALS
| LGR.05 - Vertikallast for maksimal horisontallast, Vtilh1 (ULS) | kN | obj | 2174 |  | Største last fra ULS/ALS
| LGR.06 - Horisontallast, Hmax2 (ULS) | kN | obj |  |  | Største last fra ULS/ALS dersom det er flere laster som er nødvendig
| LGR.07 - Vertikallast for maksimal horisontallast, Vtilh2 (ULS) | kN | obj |  |  | Største last fra ULS/ALS dersom det er flere laster som er nødvendig
| LGR.08 - Vertikallast, Vmax (ALS) | kN | obj |  |  | Største last fra ULS/ALS dersom det er flere laster som er nødvendig
| LGR.09 - Horisontallast, Hmax (ALS) | kN | obj |  |  | Største last fra ULS/ALS dersom det er flere laster som er nødvendig
| LGR.10 - Vertikallast for maksimal horisontallast, Vtilh (ALS) | kN | obj |  |  | Største last fra ULS/ALS dersom det er flere laster som er nødvendig
| LGR.15 - Bevegelse lengderetning | Text | obj | 144 |  | Faktisk beregnet bevegelse. Tall i mm
| LGR.16 - Bevegelse tverretning | Text | obj | 13 |  | Faktisk beregnet bevegelse. Tall i mm
| LGR.17 - Tippvinkel | % | obj | 0.2
| LGR.18 - Monteringsvinkel | % | obj | -0.7 | I bruas lengderetning
| LGR.19 - Forinnstilling | Length | obj | E=100 - 7*T | (positiv i stigende profilering) | Gis som en formel med temp som variabel
| LGR.31 - Vertikallast uten trafikklast (SLS.KAR) | kN | obj | 2700 |  | Laster for jekking ved skifte av lager
| LGR.32 - Vertikallast med trafikklast (SLS.KAR) | kN | obj | 4600 |  | Laster for jekking ved skifte av lager
| LGR.33 - Maksimal oppjekking | Length | obj | 10 |  | Maksimalt tillatte oppjekkingsavstand. Tall i mm

## KON_Fuger
KON_Fuger
Felles
| Egenskapsnavn | Datatype | Nivå | Eksempelverdi | Tillatte verdier | Forklaring | Erfaringer
| FUG.01 - Fugetype | text | obj | Fingerfuge / flerelementfuge |  | Angivelse av type fuge
| FUG.02 - Bevegelseskapasitet | text | obj | 180 mm |  | Fugens bevegelseskapasitet
| FUG.03 - Forhåndsinnstillinger | text | obj | Fugeåpning reduseres med 25 mm fra midtstilling |  | Fugens forhåndsinnstillinger ved montering
| FUG.04 - Tillatt temperatur ved installasjon | text | obj | 10 - 20 grader celsius |  | Spenn for akseptabel temperatur for montering av fugen med de gitte forhåndsinnstillingene
| FUG.05 - Gjenstående forskaling | text | obj | Gjenstående syrefaste plater benyttes som forskaling, med 30 mm nedstikk. |  | Egenskap for å beskrive dersom deler av fugen skal benyttes som forskaling

## KON_Peler
KON_Peler
Felles
| Egenskapsnavn | Datatype | Eksempelverdi | Nivå | Forklaring | Kommentar | Erfaringer
| PEL.01 - Pel-ID | Text | P.14.01 | IfcObject | Pelens unike ID
| PEL.02 - Belastningtype | Text | Trykkpel, Strekkpel | IfcObject | Pelens belastningstype
| PEL.03 - Installert kapasitet | Force | 5000 kN | IfcObject | Pelens installerte kapasitet
| PEL.04 - Helning type | Text | Vertikalpel, Skråpel | IfcObject | Klassifisering av pelens geometri-type
| PEL.05 - Helning [n/1] | Integer | 5 | IfcObject | Pelens helning. 5 tilsvarer en helning 5:1. For vertikalpeler settes verdien som tom verdi, eller 999.
| PEL.10 - Lengde ansett til teoretisk berg | Length | 38680 mm | IfcObject | Leoretisk lengde pel, angitt fra ansett til teoretisk bergoverflate, målt langs pelens teoretiske lengdeakse/senterlinje
| PEL.11 - Kappnivå | Length | 300mm | IfcObject | Avstand fra ansett til kappnivå, målt langs pelens teoretiske senterlinje
| PEL.12 - Minimum innboring/innramming i fast berg/masser | Length | 2000mm | IfcObject | Minste innboring/ innramming i fast berg
| PEL.13 - Minimum frilengde | Length | 2000mm | IfcObject | Minste nødvendige frilengde
| PEL.14 - Lengde i vann | Length | 29390 mm | IfcObject | Lengde i fritt vann ut fra grunnlagsmodell for lag i grunnen
| PEL.15 - Lengde i løsmasser | Length | 6840 mm | IfcObject | Lengde i løsmasser ut fra grunnlagsmodell for lag i grunnen
| PEL.16 - Lengde i fast morene | Length | 2450 mm | IfcObject | Lengde i morenemasser ut fra grunnlagsmodell for lag i grunnen
| PEL.17 - Forventet vinkel mot berg | PlaneAngle | 87 grader | IfcObject | Forventet vinkel mot bergoverflate, målt mellom pelens teoretiske senterlinje og den teoretiske bergmodellen. 90 grader svarer til berg normalt på pelakse. Tiltak mot skrens bør vurderes ved vinkel mindre enn 60 grader
| PEL.20 - Ansett-toleranse | Length | 100 mm | IfcObject | Ansett-toleranse, kan også modelleres som toleransekjegler
| PEL.21 - Retningstoleranse [%] | Percentage | 0.04 | IfcObject | Retnings-toleranse, kan også modelleres som toleransekjegler

## KON_Stål
KON_Stål
Felles
| Egenskapsnavn | Datatype | Nivå | Eksempelverdi | Tillatte verdier | Forklaring | Erfaringer
| STL.01 - Utførelsesklasse | string | objekt | EXC1 iht. NS-EN 1090-2 | EXC1 - EXC4 | Velg om du vil ha med referanse til standard eller ei
| STL.02 - Tilvirkningstoleranse | string | objekt | 1 iht. NS-EN 1090-2 | 1 - 2 | Velg om du vil ha med referanse til standard eller ei
| STL.03 - Monteringstoleranse | string | objekt | 1 iht. NS-EN 1090-2 | 1 - 2 | Velg om du vil ha med referanse til standard eller ei
| STL.11 - Farge på siste dekkestrøk | string | objekt | Svart |  | Beskriv fargen som skal påføres stålet
| STL.12 - Referansetemperatur | string | objekt | 10 C |  | Temp. som brukes som ref.punkt for å evaluere eller analysere materialegenskapene til stålet
| STL.21 - Sveis | string | objekt | Alle sveiser utføres som kilsveis med a-mål = 5mm |  | Brukes kun dersom sveis ikke modelleres
| STL.30 - Profilnavn (dup) | string | objekt | HEB200 |  | Profilnavn
| STL.31 - Materialspesifikasjon (dup) | string | objekt | S355ML |  | Materialgrad
| STL.32 - Materialstandard | string | objekt | NS-EN 10025-4 |  | Materialstandard for aktuelt stålmaterial
| STL.33 - Kritisk ståltemperatur | string | objekt | -50 C |  | Den laveste temp. der stålet mister nødvendige mekaniske egenskaper som seighet og duktilitet
| STL.43 - Korrosjonsbeskyttelse | string | objekt | System 1 iht. SVV hb. N400 pkt. 9.2.1 | * Se utfyllende verdier nedenfor | Dette er en kombinasjon av korrosivitetskategori og holdbarhet
*
System 1 iht. SVV hb. N400 pkt. 9.2.1
System 2 iht. SVV hb. N400 pkt. 9.2.1
Varmforsinking A iht. SVV hb. N400 pkt. 9.2.1
Varmforsinking B iht. SVV hb. N400 pkt. 9.2.1
Varmforsinking C iht. SVV hb. N400 pkt. 9.2.1
C2/L iht. NS-EN ISO 12944-1 til 5
C2/M iht. NS-EN ISO 12944-1 til 5
C2/H iht. NS-EN ISO 12944-1 til 5
C2/VH iht. NS-EN ISO 12944-1 til 5
C3/L iht. NS-EN ISO 12944-1 til 5
C3/M iht. NS-EN ISO 12944-1 til 5
C3/H iht. NS-EN ISO 12944-1 til 5
C3/VH iht. NS-EN ISO 12944-1 til 5
C4/L iht. NS-EN ISO 12944-1 til 5
C4/M iht. NS-EN ISO 12944-1 til 5
C4/H iht. NS-EN ISO 12944-1 til 5
C4/VH iht. NS-EN ISO 12944-1 til 5
C5/L iht. NS-EN ISO 12944-1 til 5
C5/M iht. NS-EN ISO 12944-1 til 5
C5/H iht. NS-EN ISO 12944-1 til 5
C5/VH iht. NS-EN ISO 12944-1 til 5

## KON_Sveis
KON_Sveis
Felles
| Egenskapsnavn | Datatype | Nivå | Eksempelverdi | Tillatte verdier | Forklaring | Erfaringer
| SVS.01 - Type side 1 | string |  | Kilsveis | * Se liste nedenfor
| SVS.02 - Type side 2 | string |  | Kilsveis | * Se liste nedenfor
| SVS.03 - Størrelse side 1 | length |  | 5 |  | Størrelse på sveis side 1
| SVS.04 - Størrelse side 2 | length |  | 5 |  | Størrelse på sveis side 2
| SVS.05 - Tilleggssymbol side 1 | string |  | Plan | Ingen / Plan / Konveks / Konkav | Sveisens synlige overflate side 1
| SVS.06 - Tilleggssymbol side 2 | string |  | Konveks | Ingen / Plan / Konveks / Konkav | Sveisens synlige overflate side 2
| SVS.10 - Lengde på sveis | length |  | 100 |  | Total lengde på sveis. begge sider
| SVS.15 - Utførelsessted | string |  | Site / Workshop
| SVS.20 - Sveisekontrollklasse | string |  | WIC1 iht. NS-EN 1090-2:2018 Tillegg L | WIC1-WIC5 | Velg om du vil ha med referanse til standard eller ei
| SVS.21 - Detaljkategori | string |  | Kvalitetsnivå C 63 iht. NS-EN 1090-2 | Kvalitetsnivå C 63 / B90 / B125 | Ved utmattelsespåkjent sveis må det settes detaljkategori
*
Ingen
Bertelsveis
Buttsveis i I-fuge
Buttsveis i V-fuge
Buttsveis i halv V-fuge
Buttsveis i halv Y-fuge
Buttsveis i Y-fuge
Buttsveis i U-fuge
[5 empty] | Buttsveis i Y-fuge | J-fuge???
Bakveis med ettersveis på rotsiden
Kilsveis
Pluggsveis
Punktsveis
Sømsveis
Hulkilsveis
Spesialsveis (se merknad)
[5 empty] | Ingen | Må dobbeltsjekkes!
[5 empty] | Kvalitetsnivå C 63 iht. NS-EN 1090-2 | Må dobbeltsjekkes!
[5 empty] | Kvalitetsnivå B 90 iht. NS-EN 1090-2 | Må dobbeltsjekkes!
[5 empty] | Kvalitetsnivå B 125 iht. NS-EN 1090-2 | Må dobbeltsjekkes!

## KON_Festemidler
KON_Festemidler
Felles
| Egenskapsnavn | Datatype | Nivå | Eksempelverdi | Tillatte verdier | Forklaring | Erfaringer
| FMI.01 - Skruenavn | string |  | 6k-skrue M20x60-NS-ISO 4014 |  | Skruenavnet bør definere skruen godt, og kan også henvise til relevant standard
| FMI.02 - Antall skruer | integer |  | 4 |  | Antall skruer i skrueforbindelsen
| FMI.03 - Skruediameter | length |  | 16 mm |  | Skruediameter
| FMI.04 - Skruelengde | length |  | 100 mm |  | Lengden på skruen
| FMI.05 - Kvalitet | string |  | 8.8 |  | Kvaliteten på skrueforbindelsen
| FMI.12 - Monteringssted | string |  | Site / Workshop |  | Beskriver hvor skrueforbindelsen skal monteres
| FMI.13 - Hulldiameter | length |  | 18 mm |  | Noen skrueforbindelser inneholder hulldiameter for stålet. Hvis så er tilfelle, legg den til her
| FMI.14 - Hullmerknad | string |  | Hullet skal være gjenget |  | Hvis du trenger å gi tekstlig bemerkning til skruehullene, f.eks. om gjenging eller dimensjon for avlange hull
| FMI.21 - Oppspenningskraft | string |  | 10 kN |  | Angi oppspenningskraft for oppspente skrueforbindelser
| FMI.22 - Oppspenningsmetode | string |  | Kombinert metode iht. NS-EN 1090:2019 |  | Angi oppspenningsmetode for oppspente skrueforbindelser
| FMI.31 - Mutternavn | string |  | 6k-mutter M20-NS-ISO 4032 |  | Mutternavnet bør definere mutterne godt, og kan også henvise til relevant standard
| FMI.32 - Antall muttere | integer |  | 4 |  | Antall muttere i skrueforbindelsen
| FMI.36 - Skivenavn | string |  | Underlagsskive M20-NS-ISO 7089 |  | Skivenavnet bør definere skivene godt, og kan også henvise til relevant standard
| FMI.37 - Antall skiver | integer |  | 4 |  | Antall skiver i skrueforbindelsen
Egen egenskap for Leveringsstandard
"KON_Forbindelser" I stedet for "KON_Festemidler"?
FMI.01 - heller hete "Navn"

## KON_Tre
KON_Tre
Felles
| Egenskapsnavn | Datatype | Nivå | Eksempelverdi | Tillatte verdier | Forklaring | Erfaringer
| TRE.01 - Utførelsesklasse |  |  | 1 iht. Tabell 1 i NS 3516:2017 | 1 - 3 | Velg om du vil ha med referanse til standard eller ei
| TRE.03 - Værbeskyttelsesklasse |  |  | PL1 iht. pkt. 5.4 i NS 3516:2017 | PL1 - PL3 | Velg om du vil ha med referanse til standard eller ei
| TRE.04 - Impregneringsklasse |  |  | M iht. NTR-dok.nr. 1:2017 | M / A / AB / B | Velg om du vil ha med referanse til standard eller ei
| TRE.05 - Kreosot impregneringsklasse |  |  | MÅ SJEKKES!
| TRE.30 - Profilnavn (dup) |  |  |  |  | Profilnavnet duplisert fra KON_Felles
| TRE.31 - Materialgrad (dup) |  |  | GL 24h |  | Materialgrad duplisert fra KON_Felles
| TRE.32 - Materialstandard |  |  | NS-EN 14080 |  | Materialstandard

## Spesielle egenskapsverdier
Elementnavn Norconsult slik vi praktiserer dette p.t. | [6 empty] | Materialer
Elementnavn | IfcExportAs | Export to IFC As | IfcName | Norsk | Engelsk | COWI: | Utsendt fra Sweco/SVV |  |  | Kommentar fra Norconsult
Akse [Axis] | IfcGrid | IfcGrid | Akse | Akse | Axis |  | Materialtype (Hovedkategori Sweco) | Materialgrad (Materiale Sweco) | Kommentar | GENERELT: Dette er vi veldig positive til, og anser dette som et godt sted å begynne. Det bør gjøres en sjekk mot om prosesser i R761 og R762 har et logisk tilhørende materialnavn i denne lista. Vi har en forventing om at Vegdirektoratet enten er tilgjengelig for raske svar rundt utvidelser, avklaringer og spørsmål til denne lista, ev. må temaer som ikke har et naturlig svar praktiseres med frihet.
Akseflate [Axis face] | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxy | Akseflate | Akseflate | Axis face | Akselinje
Armering [Rebar] | IfcReinforcingBar | IfcReinforcingBar | Armering | Armering | Rebar | Arm. Forankr./skjøt | Løsmasser | Knust berg 0/8
Armering endelig posisjon [Rebar final position] | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxy | Armering endelig posisjon | Armering endelig posisjon | Rebar final position | Arm. endeforankr. |  | Knust berg 0/11
Asfaltmembran [Asphalt membrane] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Asfaltmembran | Asfaltmembran | Asphalt membrane | Arm. skjøtekobling |  | Knust berg 0/16
Asfaltpapp [Asphalt board] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Asfaltpapp | Asfaltpapp | Asphalt board | Armering |  | Knust berg 0/32
Avfuktingsforbindelse [Connection dehumidifier] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Avfuktingsforbindelse | Avfuktingsforbindelse | Connection dehumidifier | Avrettingslag |  | Knust berg 0/63
Avretting av betongoverflate [Leveling of concrete surface] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Avretting av betongoverflate | Avretting av betongoverflate | Leveling of concrete surface | Avrettingsstøp |  | Knust berg 0/90
Avrettingslag [Leveling surface] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Avrettingslag | Avrettingslag | Leveling surface | Bergbolt |  | Knust berg 0/125
Avstandskloss [Spacer block] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Avstandskloss | Avstandskloss | Spacer block | Beskyttelseslag |  | Knust berg 22/125
Avstivingsbærer [Steel box girder] | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxy | Avstivingsbærer | Avstivingsbærer | Steel box girder | Bindlag |  | Knust berg 11/90
Baerekabel [Cable] | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxy | Baerekabel | Baerekabel | Cable | Boltegruppe |  | Knust berg 16/90
Ballastbetong [Ballast concrete] | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxy | Ballastbetong | Ballastbetong | Ballast concrete | Boret stålrørspel
Berganker [Rock anchor] | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxy | Berganker | Berganker | Rock anchor | Brakett |  | Lettklinker 0/32
Berganker forankring [Rock anchor anchorage] | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxy | Berganker forankring | Berganker forankring | Rock anchor anchorage | Bruplate |  | Lettklinker 8/20
Bergbolt [Rock bolt] | IfcReinforcingBar | IfcReinforcingBar | Bergbolt | Bergbolt | Rock bolt | Byggegrop
Bergsikring [Rock support] | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxy | Bergsikring | Bergsikring | Rock support | Dekselplate |  | Skumglass 10/60
Betongavretting [Leveling of concrete surface] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Betongavretting | Betongavretting | Leveling of concrete surface | Drensrør
Betongledd [Concrete joint] | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxy | Betongledd | Betongledd | Concrete joint | Dybel | Fiberduker | Fiberduk klasse 2 |  | Foreslår å døpe om "Fiberduker" til "Geotekstiler"
Bjelke [Beam] | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxy | Bjelke | Bjelke | Beam | Endetverrbjelke |  | Fiberduk klasse 3
Bolt sfærisk flytende lager [Pin bolt spherical floating bearing] | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxy | Bolt sfærisk flytende lager | Bolt sfærisk flytende lager | Pin bolt spherical floating bearing | Fiberduk |  | Fiberduk klasse 4
Bolt sylindrisk lager [Pin bolt cylindrical bearing] | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxy | Bolt sylindrisk lager | Bolt sylindrisk lager | Pin bolt cylindrical bearing | Flerelementfuge |  | Fiberduk klasse 5
Boltegruppe [Group of bolts] | IfcStructuralConnection | IfcStructuralConnection | Boltegruppe | Boltegruppe | Group of bolts | Forankring spennarm.
Bolter [Bolt] | IfcStructuralConnection | IfcStructuralConnection | Bolter | Bolter | Bolt | Forblending | Armering | B500NC
Borehull [Bore hole] | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxy | Borehull | Borehull | Bore hole | Foringsrør |  | B500NCR -1.4401
Brakett [Bracket] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Brakett | Brakett | Bracket | Friksjonsplate |  | B500NCR -1.4404
Brannpåstøp [Fire casting] | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxy | Brannpåstøp | Brannpåstøp | Fire casting | Frostisolasjon |  | B500NCR -1.4362
Brem [Brim] | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxy | Brem | Brem | Brim | Fuge |  | Y 1860 S7 | Spennarmering
Brudekke [Bridge deck] | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxy | Brudekke | Brudekke | Bridge deck | Fugeavslutning
Deleplate [Partition plate] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Deleplate | Deleplate | Partition plate | Fuktisolering | Betong
Dilatasjonsfuge [Expansion joint] | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxy | Dilatasjonsfuge | Dilatasjonsfuge | Expansion joint | Fundament
Drensrenne [Drain gutter] | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxy | Drensrenne | Drensrenne | Drain gutter | Fylling |  | B30 M60
Drensrør [Drain pipe] | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxy | Drensrør | Drensrør | Drain pipe | Gravenivå
Drensslange [Drain line] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Drensslange | Drensslange | Drain line | Hulkil |  | B35 SV-standard
Dryppnese [Throating] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Dryppnese | Dryppnese | Throating | Informasjonsobjekt |  | B45 SV-standard
Dummy-objekt for beskrivelse [Dummy-object for specification] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Dummy-objekt for beskrivelse | Dummy-objekt for beskrivelse | Dummy-object for specification | Informasjonssymbol |  | B55 SV-standard
Dummy-objekt for beskrivelse [Dummy-object for specification] | IfcReinforcingBar | IfcReinforcingBar | Dummy-objekt for beskrivelse | Dummy-objekt for beskrivelse | Dummy-object for specification | Innstøpt festemiddel
Dybler [Dowel] | IfcStructuralConnection | IfcStructuralConnection | Dybler | Dybler | Dowel | Jekkepunkt |  | B35 SV-kjemisk
Dør [Door] | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxy | Dør | Dør | Door | Jordingspunkt |  | B45 SV-kjemisk
Festeelement baerekabel [Cable socket] | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxy | Festeelement baerekabel | Festeelement baerekabel | Cable socket | Jordingskabel |  | B55 SV-kjemisk
Fiberduk [Geotexile] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Fiberduk | Fiberduk | Geotexile | Kabelbru
Forblending [Revetment] | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxy | Forblending | Forblending | Revetment | Kabelskjøt spennarm. |  | B35 SV-Lavvarme
Foringsrør [Casing] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Foringsrør | Foringsrør | Casing | Kantdrager |  | B45 SV-Lavvarme
Forinnstilling fuge [Preset joint] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Forinnstilling fuge | Forinnstilling fuge | Preset joint | Knotteplast
Forinnstilling lager [Preset bearing] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Forinnstilling lager | Forinnstilling lager | Preset bearing | Konstruktiv liming |  | Ballastbetong, ikke-konstruktiv betong
Forskaling [Formworks] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Forskaling | Forskaling | Formworks | Kor.h. Krympestrømpe
Fortanning [Cogging] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Fortanning | Fortanning | Cogging | Lager |  | Lettbetong LB35
Fuge i betong [Concrete expansion joint] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Fuge i betong | Fuge i betong | Concrete expansion joint | Lastfordelingsplate |  | Lettbetong LB45
Fugelist [Notch] | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxy | Fugelist | Fugelist | Notch | Lette masser
Fugenese [Cantilever console for expansion joint] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Fugenese | Fugenese | Cantilever console for expansion joint | Lysmastkonsoll |  | B35 M40 AUV-betong
Fuktisolering [Damp-proof insulating layer] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Fuktisolering | Fuktisolering | Damp-proof insulating layer | Membran
Fundament [Foundation] | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxy | Fundament | Fundament | Foundation | Merknad |  | Normal undervannsbetong B35
Generell [] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Generell | Generell |  | Mørtel |  | Normal undervannsbetong B45
Gjengestang [Threaded rod] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Gjengestang | Gjengestang | Threaded rod | Nedløpsrør
Hengeklemme Type 1 [Clamp Type 1] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Hengeklemme Type 1 | Hengeklemme Type 1 | Clamp Type 1 | Nivelleringsbolt
Hengeklemme Type 2 [Clamp Type 2] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Hengeklemme Type 2 | Hengeklemme Type 2 | Clamp Type 2 | Nordpil
Hengeklemme Type 3 [Clamp Type 3] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Hengeklemme Type 3 | Hengeklemme Type 3 | Clamp Type 3 | Omfyllingsmasser
Hengeklemme Type 4 [Clamp Type 4] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Hengeklemme Type 4 | Hengeklemme Type 4 | Clamp Type 4 | Oppfylling | Mørtel | Omstøpningsmørtel i henhold til prosess 83.563 b) | For peler
Hengestang med feste [Hangers] | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxy | Hengestang med feste | Hengestang med feste | Hangers | Pelehode
Herdetiltak [Curing measures] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Herdetiltak | Herdetiltak | Curing measures | Primer |  | Mørtel B45
Hovedkabelforankring [Cable anchor] | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxy | Hovedkabelforankring | Hovedkabelforankring | Cable anchor | Profillinje
Hullprofil [Hollow profile] | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxy | Hullprofil | Hullprofil | Hollow profile | Rammet betongpel
Hvelv [Arch] | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxy | Hvelv | Hvelv | Arch | Rammet stålrørspel
Informasjonsobjekt [Information object] | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxy | Informasjonsobjekt | Informasjonsobjekt | Information object | Rustfri plate | Stål | S355J2H | For peler
(empty) [] | (empty) | (empty) | (empty) | (empty) |  | Rekkverk |  | S355NH | For peler
Injiseringsretning [Injection direction] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Injiseringsretning | Injiseringsretning | Injection direction | Seilingslys |  | S355MH | For peler
Injiseringsslange [Injection tube] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Injiseringsslange | Injiseringsslange | Injection tube | Sikringsgjerde |  | S355J2+N/M | For peler
Innstøpningsgods [Cast-in parts] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Innstøpningsgods | Innstøpningsgods | Cast-in parts | Slitelag |  | S355J2 | For peler
Isolasjon [Insulation] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Isolasjon | Isolasjon | Insulation | Sluk |  | S355N | For peler
Jekkepunkt [Jack point] | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxy | Jekkepunkt | Jekkepunkt | Jack point | Spennarmering |  | S355M | For peler
Jording [Grounding] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Jording | Jording | Grounding | Spiralfasede stålrør
Kantbjelke [Edge beam] | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxy | Kantbjelke | Kantbjelke | Edge beam | Spunt |  | S 235
Kasse [Box girder] | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxy | Kasse | Kasse | Box girder | Steinsatt grøft |  | S 275
Kasse bunnplate [Box girder bottom] | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxy | Kasse bunnplate | Kasse bunnplate | Box girder bottom | Steinsetting u. bru |  | S 355
Kasse steg [Box girder beam] | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxy | Kasse steg | Kasse steg | Box girder beam | Støyskjerm |  | S 450
Kasse tverrbærer [Box girder cross member] | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxy | Kasse tverrbærer | Kasse tverrbærer | Box girder cross member | Stålbjelke |  | S 275 N/NL
Katodisk beskyttelse [Cathodic protection] | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxy | Katodisk beskyttelse | Katodisk beskyttelse | Cathodic protection | Stålkjernepel |  | S 355 N/NL
Kjøreboks [Vehicle area] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Kjøreboks | Kjøreboks | Vehicle area | Søyle |  | S 420 N/NL
Klemlist [Clamp list] | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxy | Klemlist | Klemlist | Clamp list | Tak |  | S 460 N/NL
Knevegg [Jamb wall] | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxy | Knevegg | Knevegg | Jamb wall | Trebjelke |  | S 275 M/ML
Knotteplate [Interlocking plastic membrane] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Knotteplate | Knotteplate | Interlocking plastic membrane | Trekantprofil |  | S 355 M/ML
Kollisjonsvolum [Collision volume] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Kollisjonsvolum | Kollisjonsvolum | Collision volume | Trekkerør |  | S 420 M/ML
Konsoll [Console] | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxy | Konsoll | Konsoll | Console | Tørrmur |  | S 460 M/ML
Kontaktstøp [Contact pouring] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Kontaktstøp | Kontaktstøp | Contact pouring | Understøp |  | S 235 W
Krympeplast [Shrink plastic] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Krympeplast | Krympeplast | Shrink plastic | Utsparing |  | S 355 W
Kum [Manhole] | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxy | Kum | Kum | Manhole | Vannrenne |  | S 460 Q/QL/QL 1
Lager [Bearing] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Lager | Lager | Bearing | Vegg |  | S 235 H
Lager konsoll [Bearing console] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Lager konsoll | Lager konsoll | Bearing console | Vingemur |  | S 275 H
Ledd [Joint] | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxy | Ledd | Ledd | Joint | Vinkellist |  | S 355 H
Ledning [Pipe] | IfcFlowFitting | IfcFlowFitting | Ledning | Ledning | Pipe | Fugeinnlegg |  | S 275 NH/NHL
Ledning [Pipe] | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxy | Ledning | Ledning | Pipe | Dekselplate |  | S 355 NH/NHL
Limanker [Glue anchor] | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxy | Limanker | Limanker | Glue anchor | Dør |  | S 420 NH/NHL
Liming [Gluing] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Liming | Liming | Gluing | Foringsrør |  | S 460 NH/NHL
Lufterør [Ventiduct] | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxy | Lufterør | Lufterør | Ventiduct | Jekkepunkt |  | S 275 MH/MHL
Lufteslange [Air hose] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Lufteslange | Lufteslange | Air hose | Jordingsbolt |  | S 355 MH/MHL
Luke [Hatch] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Luke | Luke | Hatch | Knotteplast |  | S 420 MH/MHL
Løfteøre [Lifting lug] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Løfteøre | Løfteøre | Lifting lug | Lager |  | S 460 MH/MHL
Mekanisk endeforankring [Mechanical end anchorage] | IfcMechanicalFastener | IfcMechanicalFastener | Mekanisk endeforankring | Mekanisk endeforankring | Mechanical end anchorage | Mørtel |  | S355K2W+N
Mekanisk fuge [Mechanical joint] | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxy | Mekanisk fuge | Mekanisk fuge | Mechanical joint | Pelehode |  | S355K2W+M.
Membran [Membrane] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Membran | Membran | Membrane | Spiralfasede stålrør
Membranbeskyttelse [Membrane protection] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Membranbeskyttelse | Membranbeskyttelse | Membrane protection | Stålkjernepel |  | 8.8 | Skruer | Hvordan skal dette håndteres for komponenter med egne krav til delkomponenter som ikke defineres som egne objekter i modellen? Eksempelvis boltegrupper med egne krav til materiale på fotplate.
Metadataobjekt [Metadataobject] | IfcFlowController | IfcFlowController | Metadataobjekt | Metadataobjekt | Metadataobject | Understøp |  | 10.9
Midlertidig sikring [Temporary saftey equipment] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Midlertidig sikring | Midlertidig sikring | Temporary saftey equipment | Vingemur |  | A4-80
Midtdeler [Central reserve] | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxy | Midtdeler | Midtdeler | Central reserve | Tilkomstutstyr |  | D6-80
Muffeskjøter [Socket joint] | IfcMechanicalFastener | IfcMechanicalFastener | Muffeskjøter | Muffeskjøter | Socket joint | Leider
Nivelleringsbolt [Levelling bolt] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Nivelleringsbolt | Nivelleringsbolt | Levelling bolt |  |  | 1.4162 | Rustfritt stål
Overflatebehandling [Surface treatment] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Overflatebehandling | Overflatebehandling | Surface treatment |  |  | 1.4362
Overgangsplate [Transition slab] | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxy | Overgangsplate | Overgangsplate | Transition slab |  |  | 1.4401
Overgurt [Upper flange] | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxy | Overgurt | Overgurt | Upper flange |  |  | 1.4404
Overvannsrør [Storm water pipe] | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxy | Overvannsrør | Overvannsrør | Storm water pipe |  |  | 1.4418
Overvannssystem [Storm water system] | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxy | Overvannssystem | Overvannssystem | Storm water system |  |  | 1.4462
Pel [Pile] | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxy | Pel | Pel | Pile |  |  | 1.4410
Plattendekke [Lattice girder slab] | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxy | Plattendekke | Plattendekke | Lattice girder slab |  |  | 1.4547
Plattformelement [Platform element] | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxy | Plattformelement | Plattformelement | Platform element
Plattformfundament [Platform fundation] | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxy | Plattformfundament | Plattformfundament | Platform fundation |  |  | Kulegrafittjern
Polyetylenfolie [Polyethylene foil] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Polyetylenfolie | Polyetylenfolie | Polyethylene foil
Referanselinje [Refrence line] | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxy | Referanselinje | Referanselinje | Refrence line |  | Tre
Rekkverk [Guardrail] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Rekkverk | Rekkverk | Guardrail
Rekkverkklemme [Handrail clamp] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Rekkverkklemme | Rekkverkklemme | Handrail clamp |  | Belegning | C60BP2 |  | "Belegning" omfatter også asfalt rent etymologisk. Bør velge et annet navn dersom "Asfalt" er en egen gruppe.
Rekkverksfundament [Guardrail foundation] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Rekkverksfundament | Rekkverksfundament | Guardrail foundation |  |  | Topeka_4S |  | Er ikke dette produktnavn?
Rengjøring av betongoverflate [Cleaning of concrete surface] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Rengjøring av betongoverflate | Rengjøring av betongoverflate | Cleaning of concrete surface |  |  | Membran tilsvarende A3-2
Rigel planum [Lower cross beam] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Rigel planum | Rigel planum | Lower cross beam |  |  | Plastmembran type I iht. N500
Rigel topp [Upper cross beam] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Rigel topp | Rigel topp | Upper cross beam |  |  | Plastmembran type II iht. N500
Rørgrøft [Pipe ditch] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Rørgrøft | Rørgrøft | Pipe ditch
Sadeltrau [Saddle trough] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Sadeltrau | Sadeltrau | Saddle trough
Seilingsløp [Shipping lane] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Seilingsløp | Seilingsløp | Shipping lane
Senkekasse [Caisson] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Senkekasse | Senkekasse | Caisson |  | Plast | PE 50
Sikringsgjerde [Protective fence] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Sikringsgjerde | Sikringsgjerde | Protective fence |  |  | PE 100
Skinne [Rail] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Skinne | Skinne | Rail |  |  | PVC
Skjørt [Skirt] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Skjørt | Skjørt | Skirt |  |  | GRP
Skjøtejernskassetter [Rebar splice cassette] | IfcStructuralConnection | IfcStructuralConnection | Skjøtejernskassetter | Skjøtejernskassetter | Rebar splice cassette |  |  | 60 shore
Skjøtekobling [Splice connection] | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxy | Skjøtekobling | Skjøtekobling | Splice connection
Skjøtekobling spennarmering [Post tension coupler] | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxy | Skjøtekobling spennarmering | Skjøtekobling spennarmering | Post tension coupler
Skrue [Bolt] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Skrue | Skrue | Bolt |  | Asfalt | Agb 8
Skrue hull [Bolt hole] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Skrue hull | Skrue hull | Bolt hole |  |  | Agb 11
Sluk [Outlet] | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxy | Sluk | Sluk | Outlet |  |  | Agb 16
Sparerør [Void] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Sparerør | Sparerør | Void |  |  | Agb 22
Spennarmering [Post tension cable] | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxy | Spennarmering | Spennarmering | Post tension cable |  |  | Ab 4
Spennarmering dummy [Post tension cable dummy] | IfcTendon | IfcTendon | Spennarmering dummy | Spennarmering dummy | Post tension cable dummy |  |  | Ab 8
Spennarmeringsforankring [Post tension anchorage] | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxy | Spennarmeringsforankring | Spennarmeringsforankring | Post tension anchorage |  |  | Ab 11
Spennarmeringsforankring hode [Post tension anchorage head] | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxy | Spennarmeringsforankring hode | Spennarmeringsforankring hode | Post tension anchorage head |  |  | Ab 16
Spiralarmering [Helix rebar] | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxy | Spiralarmering | Spiralarmering | Helix rebar |  |  | Agb 22
Spiralarmering berganker [Helix rebar rock anchor] | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxy | Spiralarmering berganker | Spiralarmering berganker | Helix rebar rock anchor |  |  | Ska 8
Spredeklemme [Compacting clamp] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Spredeklemme | Spredeklemme | Compacting clamp |  |  | Ska 11
Spredesadel [Splay Sadles] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Spredesadel | Spredesadel | Splay Sadles |  |  | Ska 11 g
Sprengningsflate [Blast surface] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Sprengningsflate | Sprengningsflate | Blast surface |  |  | Ska 16
Stikningsobjekt [Surveying object] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Stikningsobjekt | Stikningsobjekt | Surveying object |  |  | Ska 16 g
Stikningsobjekt boltegruppe [Surveying object, bolt group] |  | IfcBuildingElement | Stikningsobjekt boltegruppe | Stikningsobjekt boltegruppe | Surveying object, bolt group |  |  | Sta 8
Stikningsobjekt bergbolt [Surveying object, rock bolt] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Stikningsobjekt bergbolt | Stikningsobjekt bergbolt | Surveying object, rock bolt |  |  | Sta 11
Stikningsobjekt bom [Surveying object, boom barrier] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Stikningsobjekt bom | Stikningsobjekt bom | Surveying object, boom barrier
Stikningsobjekt delkabel [Surveying object, strand] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Stikningsobjekt delkabel | Stikningsobjekt delkabel | Surveying object, strand
Stikningsobjekt drensslange [Surveying object, drainage pipe] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Stikningsobjekt drensslange | Stikningsobjekt drensslange | Surveying object, drainage pipe |  | Annet | EPS
Stikningsobjekt forankring [Surveying object, anchorage] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Stikningsobjekt forankring | Stikningsobjekt forankring | Surveying object, anchorage |  |  | XPS
Stikningsobjekt hengeklemme [Surveying object, hanging clamp] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Stikningsobjekt hengeklemme | Stikningsobjekt hengeklemme | Surveying object, hanging clamp |  |  | Neopren
Stikningsobjekt injiseringsslange [Surveying object, injection hose] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Stikningsobjekt injiseringsslange | Stikningsobjekt injiseringsslange | Surveying object, injection hose |  |  | Etylen-vinyl-acetat copolymer
Stikningsobjekt innstøpt skjøtehylse [Surveying object, embedded coupling] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Stikningsobjekt innstøpt skjøtehylse | Stikningsobjekt innstøpt skjøtehylse | Surveying object, embedded coupling |  |  | Lim i henhold til NS-EN 1504-4
Stikningsobjekt kabelklemme [Surveying object, cable clamp] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Stikningsobjekt kabelklemme | Stikningsobjekt kabelklemme | Surveying object, cable clamp |  |  | Messing
Stikningsobjekt lager [Surveying object, bearing] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Stikningsobjekt lager | Stikningsobjekt lager | Surveying object, bearing |  |  | Edelt metall
Stikningsobjekt lufteslange [Surveying object, air hose] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Stikningsobjekt lufteslange | Stikningsobjekt lufteslange | Surveying object, air hose |  |  | Nullvekt
Stikningsobjekt lysmast [Surveying object, electric pylon] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Stikningsobjekt lysmast | Stikningsobjekt lysmast | Surveying object, electric pylon |  |  | Produktspesifikt
Stikningsobjekt nivelleringsbolter [Surveying object, levelling bolt] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Stikningsobjekt nivelleringsbolter | Stikningsobjekt nivelleringsbolter | Surveying object, levelling bolt |  |  | Asfaltmembran uten kleber
Stikningsobjekt oppheng vannledning [Surveying object, suspension water pipe] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Stikningsobjekt oppheng vannledning | Stikningsobjekt oppheng vannledning | Surveying object, suspension water pipe |  |  | Dummy |  | Forslag fra Norconsult. Aktuelt for hjelpeobjekter uten materiale
Stikningsobjekt overhøyde [Surveying object, super elevation] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Stikningsobjekt overhøyde | Stikningsobjekt overhøyde | Surveying object, super elevation |  |  | Transparent |  | Forslag fra Norconsult. Aktuelt for f.eks. utsparinger
Stikningsobjekt peler [Surveying object, pile] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Stikningsobjekt peler | Stikningsobjekt peler | Surveying object, pile
Stikningsobjekt rekkverk [Surveying object, railing] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Stikningsobjekt rekkverk | Stikningsobjekt rekkverk | Surveying object, railing
Stikningsobjekt sikringsgjerde [Surveying object, saftey fence] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Stikningsobjekt sikringsgjerde | Stikningsobjekt sikringsgjerde | Surveying object, saftey fence
Stikningsobjekt skilt [Surveying object, signs] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Stikningsobjekt skilt | Stikningsobjekt skilt | Surveying object, signs
Stikningsobjekt spennkabler [Surveying object, post tension cable] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Stikningsobjekt spennkabler | Stikningsobjekt spennkabler | Surveying object, post tension cable
Stikningsobjekt støyskjerm [Surveying object, noise barrier] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Stikningsobjekt støyskjerm | Stikningsobjekt støyskjerm | Surveying object, noise barrier
Stikningsobjekt trekkerør [Surveying object, conduit] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Stikningsobjekt trekkerør [Surveying object, conduit | Stikningsobjekt trekkerør | Surveying object, conduit
Stikningsobjekt viltgjerde [Surveying object, wildlife fence] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Stikningsobjekt viltgjerde | Stikningsobjekt viltgjerde | Surveying object, wildlife fence
Stripelager [Core stripe slide bearing] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Stripelager | Stripelager | Core stripe slide bearing
Støpeskjøt [Construction joint] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Støpeskjøt | Støpeskjøt | Construction joint
Støpestål test [Cast steel test] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Støpestål test | Støpestål test | Cast steel test
Støtteramme [Support frame] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Støtteramme | Støtteramme | Support frame
Støyskjerm [Noise-deflection wall] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Støyskjerm | Støyskjerm | Noise-deflection wall
Stålbjelke [Steel beam] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Stålbjelke | Stålbjelke | Steel beam
Stålplate [Steel plate] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Stålplate | Stålplate | Steel plate
Sveis [Weld] | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxy | Sveis | Sveis | Weld
Sveisebolt [Welded stud] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Sveisebolt | Sveisebolt | Welded stud
Svellebånd [Sealant ] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Svellebånd | Svellebånd | Sealant
Søyle [Column] | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxy | Søyle | Søyle | Column
Takplate [Roofing sheet] | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxy | Takplate | Takplate | Roofing sheet
Tettingstiltak [Seal] | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxy | Tettingstiltak | Tettingstiltak | Seal
Tilbakefylling [Backfilling] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Tilbakefylling | Tilbakefylling | Backfilling
Tilbakestøp [Recast] | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxy | Tilbakestøp | Tilbakestøp | Recast
Trapp [Stair] | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxy | Trapp | Trapp | Stair
Trekantlekt [Triangular furring strip] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Trekantlekt | Trekantlekt | Triangular furring strip
Trekkerør [Conduit] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Trekkerør | Trekkerør | Conduit
Trekkerør muffe [Conduit joint] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Trekkerør muffe | Trekkerør muffe | Conduit joint
Trumpet [Trumpet] | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxy | Trumpet | Trumpet | Trumpet
Tverrbjelke [Cross beam] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Tverrbjelke | Tverrbjelke | Cross beam
Tverrsnitt [Cross section] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Tverrsnitt | Tverrsnitt | Cross section
Tårn [Tower] | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxy | Tårn | Tårn | Tower
Tårnhode [Tower top] | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxy | Tårnhode | Tårnhode | Tower top
Tårnsadel [Tower sadles] | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxy | Tårnsadel | Tårnsadel | Tower sadles
Understøp [Grout] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Understøp | Understøp | Grout
Understøp armert [Grout reinforced] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Understøp armert | Understøp armert | Grout reinforced
Utgravde masser [Excavated masses] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Utgravde masser | Utgravde masser | Excavated masses
Utsparing [Block out] | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxy | Utsparing | Utsparing | Block out
Vaier [Wire] | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxy | Vaier | Vaier | Wire
Vedlikeholdsvogn [Gantry wagon] | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxy | Vedlikeholdsvogn | Vedlikeholdsvogn | Gantry wagon
Vegg [Wall] | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxy | Vegg | Vegg | Wall
Viltgjerde [Wildlife fence] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Viltgjerde | Viltgjerde | Wildlife fence
Vinge [Wing] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Vinge | Vinge | Wing
Vingemur [Wing wall] | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxy | Vingemur | Vingemur | Wing wall
Waterstop [Waterstop] | IfcBuildingElement | IfcBuildingElement | Waterstop | Waterstop | Waterstop

## KON_Løsmasser
KON_Løsmasser
| Aas-Jakobsen |  |  |  | Cowi |  |  |  | Norconsult |  |  |  | Sweco |  |  |  | Felles
| Egenskapsnavn | Datatype | Nivå | Eksempelverdi | Egenskapsnavn | Datatype | Nivå | Eksempelverdi | Egenskapsnavn | Datatype | Nivå | Eksempelverdi | Egenskapsnavn | Datatype | Nivå | Eksempelverdi | Egenskapsnavn | Datatype | Nivå | Eksempelverdi
STR-D01_Lagtykkelse_Layer-thickness_[mm]
STR-D02_Krav-til-komprimering_Compressions-requirements

## KON_Geometri
KON_Geometri
| Aas-Jakobsen |  |  |  | Cowi |  |  |  | Norconsult |  |  |  | Sweco |  |  |  |  | Felles
| Egenskapsnavn | Datatype | Nivå | Eksempelverdi | Egenskapsnavn | Datatype | Nivå | Eksempelverdi | Egenskapsnavn | Datatype | Nivå | Eksempelverdi | Egenskapsnavn | Datatype | Nivå | Eksempelverdi | Angis på: | Egenskapsnavn | Datatype | Nivå | Eksempelverdi | Tillatte verdier | Forklaring
Profil
Brutto lengde
Netto lengde
Bredde
Høyde
Brutto areal (på XY-planet)
Netto areal (på XY-planet)
Overflate
Brutto volum
Netto volum
Brutto vekt
Netto vekt
Tyngdepunkt X
Tyngdepunkt Y
Tyngdepunkt Z
Overkant kote (maksimum)
Underkant kote (minimum)
Hente inn stikningspunkt-egenskaper hit?
[17 empty] | Stikningsobjekt | SPA.18 - Profilnummer | Real | obj | 32012.23 |  | Profilnummeret stikningsobjektet referer til
[17 empty] | Stikningsobjekt | SPA.19 - U horisontal avstand | Int | obj | 350 |  | Horsiontal avstand til cl bru (om ikke annet er avtalt)
[17 empty] | Stikningsobjekt | SPA.20 - V vertikal avstand | Int | obj | 1205 |  | Vertikal avstand fra UK tverrsnitt til CL kabelkanal (om ikke annet er avtalt)
[17 empty] | Stikningsobjekt | SPA.21 - Er referanse | Text | obj | ?? |  | ??
[17 empty] | Stikningsobjekt | SPA.22 - Stikningspunkt ID | Text | obj | D1-03-001 |  | Unik ID for stikningsobjektet
[18 empty] | PEL.12 - Vekt pr lengde | Weight pr. Length | 279,7 kg/m | IfcObject | Vekt per meter stålpel
[18 empty] | PEL.05 - Total teoretisk lengde pel | Length | 40980 mm | IfcObject |  | Lengde for peler måles langs elementets lengdeakse som teoretiske lengder til teoretisk berg.